附件1：技术参数

A包：许昌市动物疫病预防控制中心动物疫病诊断试剂

| 序号 | 试剂名称 | 技术规格参数及要求 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取试剂 | 1.能同时提取血清、尿液、拭子洗液、体液中RNA和DNA。 2.提取试剂进行预分装，无需额外添加其他试剂，无需添加蛋白酶K。 3.可配置震荡、旋转两种提取搅拌棒。 4.可提供不低于三种规格（20T、40T、64T）的预分装试剂。 5.样本上样量≥200uL，提供产品说明书扫描件。 ★6.必须适用于我单位西安天隆的核酸提取仪。 | 份 | 份 | 1000 |
| 2 | 猪瘟病毒通用型荧光RT-PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光RT-PCR技术，用于检测猪血液、鼻腔拭子、口腔拭子以及肌肉、淋巴结、脾、肾、肺等样本中的猪瘟病毒（CSFV），检测结果可用于CSFV感染的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.采用探针法实时荧光RT-PCR 技术，用于检测猪血清、血浆、唾液、鼻拭子及组织等样品中的猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV），检测结果可用于猪繁殖与呼吸综合征病毒的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★获得农业农村部兽药批准文号。 5.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 猪伪狂犬病毒通用型荧光PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光PCR技术，用于检测猪血液、组织脏器、精液、鼻腔拭子和细胞培养物等样本中的猪伪狂犬病毒（PRV）的检测。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 猪圆环病毒2型荧光PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光PCR技术，用于检测猪血清、血浆、粪便、精液、组织及细胞培养物等样本中的猪圆环病毒2型（pcv2）核酸的检测。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 2 |
| 6 | 猪圆环病毒3型荧光PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光PCR技术，用于检测猪血清、血浆、粪便、精液、组织及细胞培养物等样本中的猪圆环病毒3型（pcv3）核酸的检测。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 2 |
| 7 | 猪细小病毒荧光PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光PCR 技术，用于检测猪血浆、淋巴结、子宫分泌物、流产或者木乃伊胎儿肺脏组织等样本中的猪细小病毒(PPV)，检测结果可用于PPV感染的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 1 |
| 8 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光RT-PCR 技术，用于检测小反刍动物的鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺等组织样本中的小反刍兽疫病毒（PPRV），检测结果可用于PPRV感染的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 2 |
| 9 | 禽流感病毒通用荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.采用探针法实时荧光RT-PCR技术，用于检测禽类全血、咽喉拭子、泄殖腔拭子、肺脏等样本中的禽流感病毒（AIV），检测结果可用于AIV感染的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★获得农业农村部兽药批准文号。 5.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 5 |
| 10 | 新城疫病毒荧光RT-PCR引物探针体系 | 1.采用探针法实时荧光RT-PCR技术，用于检测禽类全血、咽喉拭子、泄殖腔拭子、尿囊液等样本中的新城疫病毒（NDV），检测结果可用于NDV感染的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 11 | 布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒 | 1.采用探针法实时荧光PCR技术，用于检测动物淋巴结、奶样、流产或者分娩时的胎盘子叶、阴道分泌物、胎儿胃内容物等样本中的布鲁氏菌（BRU），检测结果可用于BRU感染的辅助诊断。 2.含有荧光PCR检测所需引物、探针、混合酶液等：反应液、阳性对照、阴性对照。 3.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 5.★获得农业农村部兽药批准文号。 | 50T/盒 | 盒 | 1 |
| 12 | 口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒（核心产品） | 1.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒O型抗体。 2.试剂盒主要组成：竞争包被板、竞争酶结合物、竞争样品稀释液、竞争阴性对照、竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板。 3.一步法，理论反应时长不超过45分钟。 4.★获得农业农村部兽药批准文号。 5.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 6 |
| 13 | 口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒A型抗体。 2.试剂盒主要组成：竞争包被板、竞争酶结合物、竞争样品稀释液、竞争阴性对照、竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板。 3.一步法，理论反应时长不超过45分钟。 4.★获得农业农村部兽药批准文号。 5.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 6 |
| 14 | 非洲猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：采用酶联免疫阻断法检测猪血清中的非洲猪瘟病毒抗体。 2.试剂盒组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、洗涤液、密封袋、封板膜、说明书。 3.★获得农业农村部兽药批准文号。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 猪瘟病毒ESLIA抗体检测试剂盒 | 1.用途：采用酶联免疫间接法检测猪瘟病毒蛋白特异性抗体，适用于评估猪瘟疫苗免疫状况。 2.试剂盒组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、洗涤液、密封袋、封板膜、说明书。 3.★获得农业农村部兽药批准文号。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 2 |
| 16 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：采用酶联免疫间接法检测猪血清的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体，适用于评估猪场猪繁殖与呼吸综合征疫苗免疫状况。 2.试剂盒组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、浓缩洗涤液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽。 3.★获得农业农村部兽药批准文号。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 2 |
| 17 | 小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：采用酶联免疫竞争法检测小反刍兽疫病毒蛋白特异性抗体，适用于评估羊小反刍兽疫疫苗免疫状况。 2.试剂盒组成：包被板、酶标抗体、阴性对照血清、阳性对照血清、样品稀释液、底物溶液、终止液、洗涤液。 3.★获得农业农村部兽药批准文号。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 4 |
| 18 | 猪伪狂犬病毒gB竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：本品采用酶联免疫竞争法检测猪血清中伪狂犬病病毒gB蛋白抗体。 2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。 3.试剂盒组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、浓缩洗涤液、自封袋、封板膜。 4.★获得农业农村部兽药批准文号。 5.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 2 |
| 19 | 猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：本品采用酶联免疫阻断法检测猪血清中伪狂犬病病毒gE蛋白抗体。 2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。 3.试剂盒组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、浓缩洗涤液、自封袋、封板膜。 4.★获得农业农村部兽药批准文号。 5.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 5*96/盒 | 盒 | 2 |
| 20 | 禽流感病毒H5亚型（H5-Re15株）血凝抑制试验抗原 | 1.冻干粉，抗原效价≥1:128，有效期≥12个月。 2.★获得农业农村部兽药批准文号。 3.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 2ml/瓶 | 瓶 | 5 |
| 21 | 禽流感病毒H5亚型（H5-Re16株）血凝抑制试验抗原 | 1.冻干粉，抗原效价≥1:128，有效期≥12个月。 2.★获得农业农村部兽药批准文号。 3.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 2ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 22 | 禽流感病毒H7亚型（H7-Re5株）血凝抑制试验抗原 | 1.冻干粉，抗原效价≥1:128，有效期≥12个月。 2.★获得农业农村部兽药批准文号。 3.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 2ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 23 | 禽流感病毒H7亚型（H7-Re6株）血凝抑制试验抗原 | 1.冻干粉，抗原效价≥1:128，有效期≥12个月。 2.★获得农业农村部兽药批准文号。 3.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 2ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 24 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | 1.冻干粉，抗原效价≥1:512，有效期≥12个月。 2.★获得农业农村部兽药批准文号。 3.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 2ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 25 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 1.采用平板凝集方法可检测牛、羊、猪血清中的布鲁氏菌抗体。 2.保存及有效期：试剂2～8℃存放；有效期为12个月。 3.★获得农业农村部兽药批准文号。 4.★生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书。 | 10ml/瓶 | 瓶 | 4 |

B包：许昌市动物疫病预防控制中心南非专项诊断试剂

| 试剂名称 | 技术规格参数及要求 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口蹄疫病毒SAT1型引物探针体系 | 1.按照国标、行标、WOAH 等诊断技术标准合成口蹄疫病毒南非1型实时荧光 RT-PCR 检测引物、探针. 2.含有完成扩增过程所需全部试剂。 3.每个反应体系体积不少于20微升的反应液； 4.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。 5.储存及有效期： -20℃保存，有效期12个月。 ★6.生产厂家具有《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 ★7.提供产品生产厂家与国家口蹄疫参考实验室合作证明材料。 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 口蹄疫病毒南非1型阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.作用与用途：用于检测牛、羊、猪等感染或免疫动物血清中口蹄疫病毒南非1型抗体. 2.试剂组成： 南非1型反应板， 南非1型酶结合物，阳性对照血清，阴性对照血清， 样品稀释液，浓缩洗涤液，底物溶液，终止液，封板膜，说明书。 3.敏感性：98%以上； 4.特异性：98%以上； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.保存条件：2～8℃保存；有效期：12个月； ★7.生产厂家具有《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 ★8.提供产品生产厂家与国家口蹄疫参考实验室合作证明材料。 | 5*96/盒 | 盒 | 10 |
| 核酸提取试剂 | 1.用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于体外检测使用；利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。 2.提取试剂进行预分装，无需额外添加其他试剂，无需添加蛋白酶K； 3.可配置震荡、旋转两种提取搅拌棒； 4.可提供不低于三种规格（20T、40T、64T）的预分装试剂； ★5.样本上样量≥200uL，提供产品说明书扫描件； ★6.必须适用于我单位西安天隆的核酸提取仪。 | 份 | 份 | 384 |
| 口蹄疫病毒RT-PCR检测试剂盒 | （1）用于检测猪、牛、羊中各种组织、水疱液、全血等样本中的口蹄疫病毒（FMDV），检测结果可用于FMDV感染的辅助诊断。 （2）适用于ABI7500fast、ABI7500、罗氏480 II、罗氏LC96、以及国产天隆、博日等多种型号PCR仪。 （3）试剂盒满足《口蹄疫诊断技术》、《口蹄疫防治技术规范》等规定的口蹄疫病毒PCR检测方法。 （4）试剂盒规格：50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂；储存及有效期： -20℃保存，有效期12个月。 ★（5）敏感性：≥98%，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。 ★（6）生产厂家具有《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 ★（7）试剂盒具备兽药生产批准文号批件。 ★（8）至少提供一个批次的有效期内的批签发报告。 | 5*96/盒 | 盒 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  |

★本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其响应被视为非实质性响应的风险。